## Titelblatt_Zusammenfassung
VOC-Emissionserklärung
Beobachtungsjahr:
Tanklager:
Verantwortliche Person
Name, Vorname:
Email-Adresse:
Telefonnummer:
Für die Richtigkeit der Angaben
Ort, Datum:
Stempel, Unterschriften:
Zusammenfassung der VOC-Emissionen
| Benzin | Flugpetrol
B1/FP1: Tankemissionen | 0 | 0 | kg/a
B2: VRU-Emissionen | 0 |  | kg/a
B3: Emissionen des Sicherheitsventils | 0 |  | kg/a
B4/FP4: Emissionen von Armaturen, Flanschen | 0 | 0 | kg/a
B5/FP5: Tankreinigungen | 0 | 0 | kg/a
B6/FP6: Ausserordentliche Ereignisse | 0 | 0 | kg/a
Total VOC-Emissionen (pro Jahr) | 0 | 0 | kg/a
| 0 | kg/a
Durchschnittliche VOC-Emission (pro Stunde) | 0 | 0 | kg/h
| 0 | kg/h

## Emissionserklärung Benzin
B0 | Basisdaten der Benzintanks und des Tanklagers | [5 empty] | Von H bis L hat es "weisse" Zellen
Tank | Produkt | Nutzvolu-men [m3] | Tanktyp + LRV-System 1) |  | Durch- messer [m] | Einlagerung [m3/a] | Benzin | Hilfsfeld für Emissionen Schwimmdachtank [Umschlag/Durchmesser] | Änderungen
[7 empty] | Sommerbenzin |  | v3 | Unterscheidung Sommer-/Winterbenzin, unterschiedliches Cn
[7 empty] | Winterbenzin |  |  | Einführung von Sommertagen mit höheren Emissionen
[9 empty] | v4 | Löschen Produkt/Tanktyp/LRV-Typ "Andere"
Zusammenführen von Tanktyp und LRV typ, 3 Optionen
[7 empty] | Tanktyp |  | v5 | Hitzetemp tiefer gesetzt, da mit v3 und Umschlag jetzt Emissionen generell zu hoch (20 und 40 ° anstatt 14 und 45)
[7 empty] | Festdachtank geschlossen mit Gaspendelung |  | v6 | cn mittel korrigiert, da mit Anzahl Sommer- und Wintertage gewichtet werden muss. Sonst zu hoch.
[7 empty] | Festdachtank frei belüftet mit Membrane |  | v7 | Schwimmdachtank, Unterscheidung von Sommer und Winterbenzin
[7 empty] | Schwimmdachtank |  | v8 | Säuberung von Formeln, wo kann der Benutzer Werte eingeben, Schreibschutz
http://www.office-loesung.de/ftopic10945_0_0_asc.php
[9 empty] | v8a | Korrektur Formel für Schwimmdachtanks-Winterbenzin in Zelle F59
[7 empty] | Fabrikat |  |  | Korrektur Link zu Meteodaten
[7 empty] | Borsig |  |  | mf / 27.04.2020
Kaldair
John Zink
AGA
Andere
Parameter
[7 empty] | Lagertanks | Wert | Einheit | Ref. VDI
1) Unter LRV-System wird eine Einrichtung zur Emissionsminderung verstanden.
[7 empty] | nsd | 0.98 |  | (1),S.36
In der folgenden Tabelle werden Basisdaten zum Gaspendelsystem und zum Produkteumschlag zusammengestellt: | [6 empty] | nvd | 0
Gasspeicher |  | Nutzvolumen |  | [m3] |  |  | f | 1 |  | Tab.7, S.19
|  | Betriebsdruck |  | [mbar] |  |  | FAS | 1 |  | Tab.12, S.37
|  | Abblasedruck |  | [mbar] |  |  | FAW | 1 |  | Tab.12, S.37
VRU |  | Fabrikat |  |  |  |  | cns SO | 1.07 | kg/m3 | (5), Berechnung CARBURA
|  | Leistung |  | [m3/h] |  |  | Faktor cn | 1
|  | VOC-Emission |  | [g/m3] |  |  | cns WI | 1.22 | kg/m3 | (5), Berechnung CARBURA
|  | Benzol-Emission |  | [mg/m3] |  |  | cnw | 0.68 | kg/m3 | (5), Berechnung CARBURA
Lagertanks |  | Max. Überdruck |  | [mbar] |  |  | cn mittel | 0.87492 | kg/m3
|  | Max. Unterdruck |  | [mbar] |  |  | ds | 153 | d/a | (7), S.38
Sicherheitsventil |  | Öffnungsdruck |  | [mbar] |  |  | dw | 212 | d/a | (7), S.38
Produkteumschlag |  | Einlagerungen Benzin |  | [m3/a] | 0 |  | LAa | 0 |  | (9), S.38
|  | Auslagerungen Benzin |  | [m3/a] | 0 |  | Las | 0 |  | (8), S.38
[7 empty] | Lash | 0 |  | Sommertage Volumenstrom
[7 empty] | Law | 0 |  | (8). S.38
B1 | Tankemissionen | [5 empty] | Tn | 273.15 | K | (5), S.37
[7 empty] | pn/PA | 1013.25 | hPa | (5), S.37
VOC-Emissionen von frei belüfteten Festdachtanks mit innenliegender Membrane: | [6 empty] | T1S | 286.5 | K | Tab.12, S.37 | 13.35 | C
Anzahl Sommertage (Temp. > 25°C): |  |  |  | (Klimadaten vom BFS verwenden) |  |  | T2S | 303.5 | K | Tab.12, S.37 | 30.35 | C
Nutzvolumen aller frei belüfteten Festdachtanks mit Sommerbenzin: |  |  |  |  | 0 | m3 | T1Sh | 293.15 | K | SommerTemp | 20 | C
Nutzvolumen aller frei belüfteten Festdachtanks mit Winterbenzin: |  |  |  |  | 0 | m3 | T2Sh | 313.15 | K | SommerTemp | 40 | C
Einlagerungsmenge Benzin in frei belüftete Festdachtanks: |  |  |  |  | 0 | m3/a | T1W | 278 | K | Tab.12, S.37 | 4.85 | C
VOC-Emission Festdachtanks pro Jahr |  |  |  |  | 0 | kg/a | T2W | 286 | K | Tab.12, S.37 | 12.85 | C
[7 empty] | p | 980 | hPa | Umgebungsdruck
VOC-Emissionen der Schwimmdachtanks: | [6 empty] | Gasraum VG | 10% | VB | Tab.12, S.37
Anzahl Schwimmdachtanks mit Sommerbenzin: |  |  |  |  | 0 |  | fB | 0.85 |  | (15), S.40
VOC-Emission Schwimmdachtanks Sommerbenzin pro Jahr |  |  |  |  | 0 | kg/a | Lba | 0.74368 |  | (15), S.40
Anzahl Schwimmdachtanks mit Winterbenzin: |  |  |  |  | 0 |  | Schwimmdachtanks
VOC-Emission Schwimmdachtanks Winterbenzin pro Jahr |  |  |  |  | 0 | kg/a | M | 64 | kg/mol | (23), S.42
[7 empty] | P Dampfdruck Sommerbenzin | 380 | hPa | Tab.3, S.14
VOC-Emission aller Tanks pro Jahr |  |  |  |  | 0 | kg/a | P Dampfdruck Winterbenzin | 450 | hPa | Tab.3, S.14
[7 empty] | KC | 1 |  | (23), S.43
[7 empty] | LP | 0 |  | (21), S.42
B2 | VRU-Emissionen | [5 empty] | p* Sommerbenzin | 0.11698 |  | (25), S.43
[7 empty] | p* Winterbenzin | 0.14575 |  | (25), S.43
In der folgenden Tabelle werden die VOC-Emissionen der VRU berechnet: | [6 empty] | KF | 41.2 | kmol/a | Tab.14, S.44
Betriebsstunden: | [5 empty] | h/a | KR | 3.9 | kmol/(m*a) | Tab.13, S.43
Gemessene VOC-Emission am |  |  |  | : |  | g/m3 | C | 2.57e-06 | m | (27), S.45
[7 empty] | WL | 740 | kg/m3
VOC-Emission (pro Stunde) |  |  |  |  | 0 | g/h | Z | 4 |  | (27), S.45
VOC-Emission (pro Jahr) |  |  |  |  | 0 | kg/a | LW | 0.0076072 |  | (27), S.45
B3 | Sicherheitsventil
In der folgenden Tabelle werden die VOC-Emissionen des Sicherheitsventils berechnet:
Datum |  | Gasvolumen [m3] |  |  | VOC-Emission
[5 empty] | 0 | kg
[5 empty] | 0 | kg
[5 empty] | 0 | kg | P1 | 1.013 | bar
[5 empty] | 0 | kg | P2 | 1.014 | bar
[5 empty] | 0 | kg
Total VOC-Emissionen Sicherheitsventil |  |  |  |  | 0 | kg/a
B4 | Armaturen und Flanschverluste
In der folgenden Tabelle werden die VOC-Emissionen von Armaturen und Flanschen berechnet:
Leistung Einlagerungspumpe Benzin: | [5 empty] | m3/h
Leistung Auslagerungspumpe Benzin: | [5 empty] | m3/h
Total VOC-Emissionen Armaturen und Flansche: |  |  |  |  | 0 | kg/a
[7 empty] | Absperrorgane | 2.3 | g/h | Tab.9, S.27
B5 | Tankreinigungen | [5 empty] | Pumpe | 1 | g/h | Tab.8, S.26
[7 empty] | Flansch | 0.9 | g/h | Tab.10, S.28
In der folgenden Tabelle werden die VOC-Emissionen bei Tankreinigungen berechnet: | [6 empty] | Total | 4.2 | g/h
Tank | Tanktyp |  | Tankvol. [m3] | Durchm. [m] | VOC-Emission
|  |  | 0 | 0 | 0 | kg
|  |  | 0 | 0 | 0 | kg
|  |  | 0 | 0 | 0 | kg
|  |  | 0 | 0 | 0 | kg
|  |  | 0 | 0 | 0 | kg | Restbelastung | 15 | g/m3
|  |  | 0 | 0 | 0 | kg | Gasvolumen | 110%
[7 empty] | Höhe Membrane | 1.8 | m
Total VOC-Emissionen Tankreinigung |  |  |  |  | 0 | kg/a
B6 | Ausserordentliche Ereignisse und allgemeine Bemerkungen
Bitte Ereignis beschreiben:
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Total VOC-Emissionen ausserordentlicher Ereignisse |  |  |  |  | 0 | kg/a

## Emissionserklärung Flugpetrol
FP0 | Basisdaten der Flugpetroltanks und des Tanklagers | [5 empty] | Von H bis L hat es "weisse" Zellen
Tank Nr. | Produkt | Nutzvolu-men [m3] | Tanktyp |  | Durchmes-ser [m] | Einlagerung [m3/a] | Tanktyp |  | Hilfsfeld für Emissionen Schwimmdachtank [Umschlag/Durchmesser]
| Flugpetrol | [5 empty] | Festdachtank frei belüftet mit Membrane
| Flugpetrol | [5 empty] | Festdachtank frei belüftet
| Flugpetrol | [5 empty] | Schwimmdachtank
Flugpetrol
Flugpetrol
Flugpetrol
Flugpetrol
Flugpetrol
Flugpetrol
Flugpetrol
Flugpetrol
Flugpetrol
Flugpetrol
Flugpetrol
In der folgenden Tabelle werden Daten zum Produkteumschlag zusammengestellt:
Produkteumschlag |  | Einlagerungen Flugpetrol |  | [m3/a]
|  | Auslagerungen Flugpetrol |  | [m3/a] | 0
Parameter
FP1 | Tankemissionen | [5 empty] | Lagertanks | Wert | Einheit | Ref. VDI
[7 empty] | nsd | 0.95 |  | (1),S.36
In der folgenden Tabelle werden die VOC-Emissionen der Tanks berechnet: | [6 empty] | nvd | 0
[7 empty] | f | 1.1 |  | Tab.7, S.19
Flugpetrolvolumen (Nutzvolumen aller frei belüfteten Festdachtanks mit innenliegender Schwimmmembrane, einfache Abdichtung): |  |  |  |  | 0 | m3 | FAS | 0.8 |  | Tab.12, S.37
Einlagerungsmenge Flugpetrol in frei belüftete Festdachtanks mit innenliegender Schwimmmembrane: |  |  |  |  | 0 | m3/a | FAW | 0.8 |  | Tab.12, S.37
VOC-Emission Festdachtanks pro Jahr |  |  |  |  | 0 | kg/a | cns | 1.14 | kg/m3 | (5), Berechnung CARBURA
[7 empty] | cnw | 0.68 | kg/m3 | (5), Berechnung CARBURA
Flugpetrolvolumen (Nutzvolumen aller frei belüfteten Festdachtanks ohne innenliegende Schwimmmembrane): |  |  |  |  | 0 | m3 | cn mittel | 0.87 | kg/m3
Einlagerungsmenge Flugpetrol in frei belüftete Festdachtanks ohne innenliegende Schwimmmembrane: |  |  |  |  | 0 | m3/a | ds | 153 | d/a | (7), S.38
VOC-Emission Festdachtanks pro Jahr |  |  |  |  | 0 | kg/a | dw | 212 | d/a | (7), S.38
[7 empty] | LAa | 0 |  | (9), S.38
Anzahl Schwimmdachtanks mit Flugpetrol |  |  |  |  | 0 |  | Las | 0 |  | (8), S.38
VOC-Emission Schwimmdachtanks pro Jahr |  |  |  |  | 0 | kg/a | Law | 0 |  | (8). S.38
[7 empty] | Tn | 273.15 | K | (5), S.37
VOC-Emission aller Tanks pro Jahr |  |  |  |  | 0 | kg/a | pn/PA | 1013.25 | hPa | (5), S.37
[7 empty] | T1S | 286.5 | K | Tab.12, S.37 | 13.35 | C
[7 empty] | T2S | 303.5 | K | Tab.12, S.37 | 30.35 | C
FP4 | Armaturen und Flanschverluste | [5 empty] | T1W | 278 | K | Tab.12, S.37 | 4.85 | C
[7 empty] | T2W | 286 | K | Tab.12, S.37 | 12.85 | C
In der folgenden Tabelle werden die VOC-Emissionen von Armaturen und Flanschen berechnet: | [6 empty] | p | 980 | hPa | Umgebungsdruck
[7 empty] | Gasraum VG | 10% | VB | Tab.12, S.37
Leistung Einlagerungspumpe Flugpetrol: | [5 empty] | m3/h | fB | 0.85 |  | (15), S.40
Leistung Auslagerungspumpe Flugpetrol: | [5 empty] | m3/h | Lba | 0.7395 |  | (15), S.40
Schwimmdachtanks
Total VOC-Emissionen Armaturen und Flansche: |  |  |  |  | 0 | kg/a | M | 64 | kg/mol | (23), S.42
[7 empty] | P Dampfdruck B | 400 | hPa | Tab.3, S.14
[7 empty] | KC | 1 |  | (23), S.43
FP5 | Tankreinigungen | [5 empty] | LP | 0 |  | (21), S.42
[7 empty] | p* | 0.12488 |  | (25), S.43
In der folgenden Tabelle werden die VOC-Emissionen bei Tankreinigungen berechnet: | [6 empty] | KF | 41.2 | kmol/a | Tab.14, S.44
[7 empty] | KR | 3.9 | kmol/(m*a) | Tab.13, S.43
Tank | Tanktyp |  | Tankvol. [m3] | Durchm. [m] | VOC-Emission |  | C | 2.57e-06 | m | (27), S.45
|  |  | 0 | 0 |  | kg | WL | 740 | kg/m3
|  |  | 0 | 0 |  | kg | Z | 4 |  | (27), S.45
|  |  | 0 | 0 |  | kg | LW | 0.0076072 |  | (27), S.45
|  |  | 0 | 0 |  | kg
|  |  | 0 | 0 |  | kg | Absperrorgane | 2.3 | g/h | Tab.9, S.27
|  |  | 0 | 0 |  | kg | Pumpe | 1 | g/h | Tab.8, S.26
[7 empty] | Flansch | 0.9 | g/h | Tab.10, S.28
Total VOC-Emissionen Tankreinigung |  |  |  |  | 0 | kg/a | Total | 4.2 | g/h
FP6 | Ausserordentliche Ereignisse und allgemeine Bemerkungen
Bitte Ereignis beschreiben:
[6 empty] | kg | Restbelastung | 10 | g/m3
[6 empty] | kg | Gasvolumen | 110%
[6 empty] | kg | Höhe Membrane | 1.8 | m
kg
kg
kg
Total VOC-Emissionen ausserordentlicher Ereignisse |  |  |  |  | 0 | kg/a